## testalino
IDENTIFICAZIONE MANUFATTO METALLICO
SOCIETA’/PRESIDIO SPECIALISTICO:
CODICE IMMOBILIARE/TRAL:
CODICE SITO: |  |  | 0
CODICE SITO REGIONALE:
CLLI:
COMUNE:
INDIRIZZO:
PALO:
PALO STRALLATO:
RIPETITORE PASSIVO:
ROOF TOP:
SOPRALLUOGO EFFETTUATO IN DATA: |  |  | 2026-07-15
ESEGUITO DA:
CODICE SITO: |  | NOME SITO:
Indirizzo: |  | Comune:
Data sopralluogo: | 2026-07-15 | Tipologia Documento: Allegato fotografico Sopralluogo
Ing. STEFANO GIOVANNI LENTI

## sommario
Sommario
1.Scheda tecnica sito……………………………………………………………………….3
2. Documentazione fotografica…………………………………………………………..13
CODICE SITO: | 0 | NOME SITO: | 0
Indirizzo: | 0 | Comune: | 0
Data sopralluogo: | 2026-07-15 | Tipologia Documento: Allegato fotografico Sopralluogo

## scheda struttura
SCHEDA TECNICA STRUTTURA IN COPERTURA
[9 empty] | Rev.: | 1
[9 empty] | Pagina: | 1 di 10
STRUTTURA METALLICA
tipo di struttura: | [5 empty] | ubicazione: |  | VIA DEL SANTUARIO, SNC
| Flangiato Roof-Top |  |  |  |  | ditta costruttrice:
|  | Strallata |  |  |  | altezza totale: |  | h edificio: 20 m + h palo
dimensione di base Ø:
dimensione di sommità Ø:
anno d'installazione:
ACCESSO E LOCAZIONE
Il manufatto si trova --------------- di proprietà --------------- , e risulta non essere accessibile da parte di personale non autorizzato.
L'accesso all'impianto risulta possibile attraverso:
badge
chiave da ritirare presso:
Il manufatto è ubicato sul tetto di un edificio --------------- sede della ---------------, e risulta non essere accessibile da parte di personale non autorizzato.
L'accesso al terrazzo/balcone sul quale è ubicato il manufatto risulta possibile attraverso:
badge
chiave da ritirare presso:
Il manufatto è ubicato sul terrazzo dello stabile, adibito ad abitazione, di VIA DEL SANTUARIO, SNC . L'accesso al terrazzo è impedito da porta con chiave, mentre il sito non risulta protetto da recizione con cancello.
L'accesso al terrazzo/balcone sul quale è ubicato il manufatto risulta possibile attraverso:
CARATTERISTICHE STRUTTURA
Il manufatto metallico è costituito da profilati in carpenteria metallica, assemblati tramite:
| coprigiunti |  | sovrapposti |  | saldature |  | flangiati |  | incastrati
altro:
Gli organi radianti sono fissati su elementi vari, di tipo:
| misto |  | tubolare |  | angolare |  | altro:
Eventuali manutenzioni e/o interventi sugli organi radianti sono possibili grazie a scale:
| soll |  | alla marinara |  | rispondenti alle normative vigenti: |  |  |  | si | no
E' possibile che tali strutture non presentino questi elementi rendendo necessario l'uso di sistemi suppletivi quali ponteggi o scale a mano
CONTROLLI |  |  |  | OSSERVAZIONI |  |  |  | PROVVEDIMENTI
ESAME GENERALE DELLA STRUTTURA PORTANTE E CONTROLLO DI EVENTUALI LESIONI E ANOMALIE COSTRUTTIVE |  |  |  | Nessuna |  |  |  | Nessuno
VERIFICA DEL SISTEMA ANTI-ACCESSO ALLA STRUTTURA METALLICA ED ESAME DELL'AREA CIRCOSTANTE |  |  |  | Nessuna |  |  |  | Nessuno

## scheda struttura (2)
SCHEDA TECNICA PALO
|  |  |  | Rev.: | 1
|  |  |  | Pagina: | 2 di 10
STRUTTURA METALLICA
CONTROLLI |  | OSSERVAZIONI | PROVVEDIMENTI
ESAME SCALE DI ACCESSO |  | nessuna | nessuno
ESAME DEI PIANEROTTOLI |  | nessuna | nessuno
CARTELLONISTICA DI SICUREZZA |  | nessuna | nessuno
Schema struttura

## organi radianti
SCHEDA TECNICA PALO
[8 empty] | Rev.: | 1
[8 empty] | Pagina: | 3 di 10
ORGANI RADIANTI E GUIDE D'ONDA
totale celle radiomobili: |  |  | 3 | antenne per cella: | 1
lunghezza in mt
quota in mt
orientamento
| totale parabole: |  | 2
Ø
quota
gradi
| presenza di elementi obsoleti sulla struttura: |  |  |  |  | si | no
posizione:
descrizione:
note:
SISTEMI DI SOSTEGNO GUIDE D'ONDA
calata sul perimetro della struttura
calate interne alla struttura
schema elementi di fissaggio guide d'onda
lungh.
largh.
percorso orizzontale:

## organi radianti (2)
SCHEDA TECNICA PALO
|  |  | Rev.: | 1
|  |  | Pagina: | 4 di 10
ORGANI RADIANTI E GUIDE D'ONDA
CONTROLLI | OSSERVAZIONI | PROVVEDIMENTI
ESAME DEGLI ATTACCHI PARABOLE E/O DELLE CELLE RADIOMOBILI | nessuna | nessuno
ESAME SUPPORTI DI SOSTEGNO E MORSETTI DI FISSAGGIO PER CAVI E GUIDE | nessuna | nessuno
ESAME DELLA PASSERELLA PORTACAVI | nessuna | nessuno
ESAME DEL PASSANTE STAGNO | nessuna | nessuno
VERIFICA DEI COLLEGAMENTI A MASSA DEI CAVI COAX LATO PASSANTE STAGNO E DEL PASSANTE STAGNO | nessuna | nessuno

## BULLONERIA
SCHEDA TECNICA PALO
[6 empty] | Rev.: | 1
[6 empty] | Pagina: | 5 di 10
BULLONERIA
tipo: |  |  | zincatura elettrolitica |  |  |  | assente
[5 empty] | antisvitamento: |  | pall - nuts
|  |  | zincatura a bagno |  |  |  | rond groover
SERRAGGIO PER CAMPIONATURA CON CHIAVE DINAMOMETRICA
| strumento utilizzato: |  | CHIAVE DINAMOMETRICA USAG 810N
|  | matricola n°: | U08104006 | scadenza taratura: lug 27
| condizioni della prova: |  | temperatura atmosferica
temperatura sup. metallo
ELEMENTO MISURATO
N° CAMPIONI |  | DIAMETRO | CLASSE | COPPIA DI SERRAGGIO |  | RISULTATI PROVE
>20% |  | 19 | 8.8 | 100
osservazioni sulle prove eseguite:
CONTROLLI |  |  | OSSERVAZIONI |  | PROVVEDIMENTI
ESAME E CONTROLLO DELLA BULLONERIA |  |  | PRESENZA DI BULLONERIA OSSIDATA |  | SOSTITUIRE BULLONERIA OSSIDATA
Visita di controllo ai sensi della norma CNR - UNI 10011 art. 11,3

## VERNICIATURA
SCHEDA TECNICA PALO
[9 empty] | Rev.: | 1
[9 empty] | Pagina: | 6 di 10
ESAME DELLA PROTEZIONE ANTIOSSIDO E DELLA VERNICIATURA
protezione |  | assente |  | zincatura a caldo |  |  |  | zincatura a freddo
verniciatura |  | assente |  | parziale |  | totale |  | colore
|  | sov diurno |  | si | no
RILIEVI PER CAMPIONATURA CON SPESSIMETRO DELLA VERNICIATURA
strumento utilizzato: | [5 empty] | ELEMENTO MISURATO |  |  | VALORE RILEVATO
matr. n°:
scadenza taratura:
condizioni della prova:
temperatura atmosferica |  |  |  | °C
temperatura sup. metallo |  |  |  | °C
Presenza di ossidazione sulla struttura:
|  |  |  | si |  | no
ubicazione tracce di ossidazione:
pianerottoli |  |  | struttura metallica |  |  | attacchi parabola |  |  | fondazioni
attacchi celle |  |  | passerella portacavi |  |  | scale di salita |  |  | recinzione
passerella |  |  | asta parafulmine |  |  | altro: | bulloni
asta paraf. | [8 empty] | attacchi parabole
pianerottoli
attacchi celle
scale di salita
struttura metallica
passante stagno
passerella
fondazioni
recinzione

## fondazioni (hidden)
SCHEDA TECNICA PALO
|  |  | Rev.: | 1
|  |  | Pagina | 8 di 12
FONDAZIONI
TIPOLOGIA | ANCORAGGI | NOTE
CONTROLLI | OSSERVAZIONI | PROVVEDIMENTI
ESAME DEL PLINTO | nessuna | nessuno
CONTROLLO BULLONI DI ANCORAGGIO E TIRAFONDI | nessuna | nessuno
VERIFICA AREA STRUTTURA | nessuna | nessuno

## VERNICIATURA (2)
SCHEDA TECNICA ROOFTOP
|  |  | Rev.: | 1
|  |  | Pagina: | 7 di 10
ESAME DELLA PROTEZIONE ANTIOSSIDO E DELLA VERNICIATURA
CONTROLLI | OSSERVAZIONI | PROVVEDIMENTI
ESAME DELLA PROTEZIONE ANTIOSSIDO E DELLA VERNICIATURA | nessuna | nessuno

## terra
SCHEDA TECNICA PALO
[8 empty] | Rev.: | 1
[8 empty] | Pagina | 8 di 10
IMPIANTO DI TERRA E PARAFULMINE
tipo di dispersore
| corda |  | rame |  | nudo |  | sezione | in mmq
corda g/v
bandella
| filo |  | acciaio |  | isolato
calate sulla struttura |  |  | si | no | n° | calate sull'edificio |  | si no n°
collegamento alla terra di centrale |  |  |  | si | no
collegamento alla gabbia di faraday |  |  |  | si | no
note:
IMPIANTO PARAFULMINE
presente |  | si | no |  |  | asta frankliana | si | no
note:
schema dell'impianto:
CONTROLLI |  |  |  | OSSERVAZIONI |  |  | PROVVEDIMENTI
VERIFICA DELLA MESSA A TERRA DELLA STRUTTURA |  |  |  | nessuna |  |  | nessuno
VERIFICA DELL'IMPIANTO PARAFULMINE |  |  |  | nessuna |  |  | nessuno

## sov
SCHEDA TECNICA PALO
[9 empty] | Rev.: | 1
[9 empty] | Pagina: | 9 di 10
SOV ED IMPIANTO ELETTRICO
| sov diurno |  | assente |  | solo terzo superiore |  |  |  | totale
| corretta alternanza settori della sequenza rosso-bianco-rosso | [7 empty] | si | no
| l'impianto sov notturno è presente: |  |  |  | si |  | no
numero segnalatori luminosi n°
| altezza massima sov notturno: | [5 empty] | in cima | intermedia ( h = |  |  | )
i segnalatori luminosi sono del tipo:
a doppia lampada (e/r)
a singola lampada
altro
|  | tutti funzionanti: |  |  | si | no
| i cavi di alimentazione o le guaine portacavi sono fissate alla struttura | [7 empty] | si | no
| le calate sono: |  | interne alla sagoma |  |  |  | lungo i montanti
attraverso un sistema che risulta allo stato odierno:
idoneo, ben saldo e integro;
danneggiato nelle seguenti parti:
quadro elettrico:
| alimentazione: |  | c/c | c/a |  | da rete | da batterie
| interruttore crepuscolare: |  |  |  | si |  | no
| alimentatore (UPS): |  |  |  | si |  | no
| scaricatori |  |  |  | si |  | no
| il quadro elettrico risulta: |  |  |  | integro nelle sue componenti, si apre e si chiude regolarmente e le guarnizioni di tenuta ed i pressacavi sono integri. Al suo interno non compaiono traccie d'acqua, di ossido e di quant'altro possa precluderne la funzionalità.
danneggiato nelle seguenti parti:

## riferimenti normativi
SCHEDA TECNICA
|  |  | STRUTTURA IN COPERTURA |  |  | Rev.: | 1
[6 empty] | Pagina: | 10 di 10
RISPONDENZA NORMATIVA
| Corrispondenza della struttura ai disegni di riferimento forniti |  |  |  |  | si | no
Rispondenza normativa dei pianerottoli
| Numero totale dei parapetti installati |  |  | di altezza utile pari a |  |  | mt
Definibili parapetti normali (altezza utile di almeno un metro, buono stato di conservazione, resistenti, costituiti da almeno due correnti distanti tra loro non più di mm 500 ed idonei per resistere all'impiego ed alle condizioni ambientali)
[6 empty] | si | no
| Verifica dell'efficienza dei sistemi di anti-salita installati sul sito |  |  |  |  | si | no
Ogni singolo parapetto è completo di fascia continua distante al massimo 10 mm dal piano di calpestio ed alta almeno 150 mm
[6 empty] | si | no
Regolare funzionamento del dispositivo anticaduta (per scale safety o soll)
[6 empty] | si | no
Rispondenza normativa della bulloneria
| I bulloni utilizzati sulla struttura risultano idonei per le attuali normative |  |  |  |  | si | no
| Bulloneria considerata obsoleta o fuori norma |  |  |  | tipo | settore
Verifica del sistemi antiaccesso alla struttura ed esame dell'area circostante
Il sistema di antiaccesso alla struttura è installato regolarmente ed è efficiente al momento della prova
[6 empty] | si | no
La recinzione dell'area del sito è integra, i cancelli di accesso ed i relativi dispositivi di sicurezza risultano funzionanti e liberi nel movimento
[6 empty] | si | no
| L'area del sito risulta libera da materiali di scarto o obsoleti |  |  |  |  | si | no
| Presenza di cartellonistica di sicurezza completa e ben visibile |  |  |  |  | si | no
Scale di salita
tipo (vedere fascicolo di verifica manufatti metallici - scala di accesso)
| la scala di salita risulta sicura e rispondente a norma |  |  |  |  | si | no
| note: | La Committenza, non ha fornito progetti esecutivi e/o di massima di riferimento.
si consiglia pertanto una revisione del presente documento alla luce di un'analisi documentale e di verifica statica per analisi del tasso di lavoro della struttura al fine di valutare possibili irrobustimenti della stessa oltre alle altre note qui presenti. PER LA SALITA IN QUOTA E' NECESSARIO L'UTILIZZO DI UN CESTELLO ELEVATORE IN QUANTO; LA STRUTTURA E' SPROVVISTA DI SCALA DI RISALITA. SOSTITUIRE BULLONERIA OSSIDATA; SISTEMARE CAVI CON APPOSITE FASCIATURE/FIMO. Non si riportano differenze visive né di carico né di peggioramento della struttura rispetto ai sopralluoghi da noi effettuati nell'anno 2024.
| data di emissione |  | tecnico abilitato |  | Direttore Tecnico
| 2026-07-15 |  | Ing. Stefano Lenti |  | Ing. Stefano Lenti

## inquadramento
Documentazione fotografica
1_Inquadramento Generale
CODICE SITO: | 0 |  | NOME SITO: | 0
Indirizzo: | 0 |  | Comune: | 0
Data sopralluogo: | 2026-07-15 |  | Tipologia Documento: Allegato fotografico Sopralluogo

## vista 1
2_Vista generale del sito
CODICE SITO: | 0 |  | NOME SITO: | 0
Indirizzo: | 0 |  | Comune: | 0
Data sopralluogo: | 2026-07-15 |  | Tipologia Documento: Allegato fotografico Sopralluogo

## vista 1.1
3_Vista dettaglio antenne
CODICE SITO: | 0 |  | NOME SITO: | 0
Indirizzo: | 0 |  | Comune: | 0
Data sopralluogo: | 2026-07-15 |  | Tipologia Documento: Allegato fotografico Sopralluogo

## vista 2
4_Dettaglio Cavi da sistemare con Fasciature/fimo
CODICE SITO: | 0 | NOME SITO: | 0
Indirizzo: | 0 | Comune: | 0
Data sopralluogo: | 2026-07-15 | Tipologia Documento: Allegato fotografico Sopralluogo

## vista 3
4_Dettaglio fissaggio dello strallo alla struttura portante
CODICE SITO: | 0 | NOME SITO: | 0
Indirizzo: | 0 | Comune: | 0
Data sopralluogo: | 2026-07-15 | Tipologia Documento: Allegato fotografico Sopralluogo