## testalino
IDENTIFICAZIONE MANUFATTO METALLICO
SOCIETA’/PRESIDIO SPECIALISTICO:
CODICE IMMOBILIARE/TRAL:
CODICE SITO: |  |  | 0
CODICE SITO REGIONALE:
CLLI:
COMUNE:
INDIRIZZO:
TIPOLOGIA MANUFATTO METALLICO
TRALICCIO:
PALO:
PALO STRALLATO:
RIPETITORE PASSIVO:
ROOF TOP:
SOPRALLUOGO EFFETTUATO IN DATA: |  |  | 2026-07-15
ESEGUITO DA:
CODICE SITO: |  | NOME SITO:
Indirizzo: |  | Comune:
Data sopralluogo: | 2026-07-15 | Tipologia Documento: Allegato fotografico Sopralluogo
Ing. STEFANO GIOVANNI LENTI

## sommario
Sommario
1.Scheda tecnica sito……………………………………………………………………….3
2. Documentazione fotografica…………………………………………………………..14
CODICE SITO: | 0 | NOME SITO: | 0
Indirizzo: | 0 | Comune: | 0
Data sopralluogo: | 2026-07-15 | Tipologia Documento: Allegato fotografico Sopralluogo

## scheda struttura
SCHEDA TECNICA
|  |  | STRUTTURA AUTOPORTANTE |  |  |  | Rev.: | 1
XXXXX – XXXXX – XXXXX
[7 empty] | Pagina: | 1 di 11
STRUTTURA METALLICA
tipo di struttura: |  |  |  | Indirizzo: |  | LOCALITA' COSTE
altezza totale mt:
| autoportante |  |  | forma base:
dimensione di base mt:
dimensione sommità mt:
|  |  |  | anno d'installazione: |  |  | non dichiarato
UNIONE MONTANTI |  | UNIONE TRALICCI |  | TIPO |  |  | FORMA
coprigiunto |  | sezione aperta |  | angolare |  |  | rastremata
sovrapposti |  | tubo a paletta |  | tubolare
flangiati |  | tubo schiacciato |  | mista |  |  | parallela
altro |  | tubo saldato |  | altro |  |  | altro
SISTEMI ANTI-ACCESSO |  |  | SCALA DI ACCESSO |  |  | PIANEROTTOLI
recinto di protezione |  |  | alla marinara |  |  | totale pianerottoli: |  | 6 di lav. N°3
scaletta asportabile |  |  | a rampe |  |  |  |  | di rip. N°3
cancelletto su scala |  |  | lungo il perimetro |  |  | in: | lamiera striata
botola guardiacorpo |  |  | lungo i montanti |  |  |  | lamiera stirata
lucchetto |  |  | sfalsata sui pianerottoli |  |  |  | grigliato
serratura |  |  | in unica campata
chiave |  |  | fissata alla base | si | no | lama fermapiede: |  | perimetrale
da ritirare presso: |  |  | guida anticaduta | si | no |  |  | retro scaletta
|  |  | guardiacorpo | si | no |  |  | assente
CONTROLLI |  |  | OSSERVAZIONI |  |  | PROVVEDIMENTI
ESAME GENERALE DELLA STRUTTURA PORTANTE E CONTROLLO DI EVENTUALI LESIONI E ANOMALIE COSTRUTTIVE |  |  | Nessuna |  |  | Nessuno
VERIFICA DEL SISTEMA ANTI-ACCESSO ALLA STRUTTURA METALLICA ED ESAME DELL'AREA CIRCOSTANTE |  |  | Nessuna |  |  | Nessuno

## scheda struttura (2)
SCHEDA TECNICA
|  | STRUTTURA AUTOPORTANTE |  |  | Rev.: | 1
[5 empty] | Pagina: | 2 di 11
STRUTTURA METALLICA
CONTROLLI |  | OSSERVAZIONI |  | PROVVEDIMENTI
ESAME SCALE DI ACCESSO |  | Nessuna |  | Nessuno
ESAME DEI PIANEROTTOLI |  | Nessuna |  | Nessuno
CARTELLONISTICA DI SICUREZZA |  | Nessuna |  | Nessuno
Schema struttura

## organi radianti
SCHEDA TECNICA
|  |  |  | STRTTURA AUTOPORTANTE |  |  |  | Rev.: | 0
[8 empty] | Pagina: | 3 di 11
ORGANI RADIANTI E GUIDE D'ONDA
totale celle radiomobili: |  |  | 3 | antenne per cella: | 6+4+4
lunghezza in mt
quota in mt
orientamento
| totale parabole: |  | 3
Ø
quota
gradi
| presenza di elementi obsoleti sulla struttura: |  |  |  |  | si | no
posizione:
descrizione:
note:
SISTEMI DI SOSTEGNO GUIDE D'ONDA
Passerella portacavi centro torre | [7 empty] | \
supporti a montante e/o faccia
passerella portacavi a montanti e/o faccia
altro:
percorso orizzontale:

## organi radianti (2)
SCHEDA TECNICA
| STRUTTURA AUTOPORTANTE |  | Rev.: | 1
|  |  | Pagina: | 4 di 11
ORGANI RADIANTI E GUIDE D'ONDA
CONTROLLI | OSSERVAZIONI | PROVVEDIMENTI
ESAME DEGLI ATTACCHI PARABOLE E/O DELLE CELLE RADIOMOBILI | PRESENZA DI PARTI OSSIDATE E DI BULLONERIA OSSIDATA | PREVEDERE SPAZZOLATURA E ZINCATURA A FREDDO DELLE PARTI OSSIDATE; SOSTITUIRE BULLONERIA OSSIDATA
ESAME SUPPORTI SDI SOSTEGNO E MORSETTI DI FISSAGGIO PER CAVI RF E GUIDE | nessuna | nessuna
ESAME DELLA PASSERELLA PORTACAVI | nessuna | nessuna
ESAME DEL PASSANTE STAGNO | nessuna | nessuna
VERIFICA DEI COLLEGAMENTI A MASSA DEI CAVI COAX LATO PASSANTE STAGNO E DEL PASSANTE STAGNO | nessuna | nessuna

## organi radianti (3)
SCHEDA TECNICA
| STRUTTURA AUTOPORTANTE |  |  | Rev.: | 1
|  |  |  | Pagina: | 5 di 11
ORGANI RADIANTI E GUIDE D'ONDA
SITUAZIONE PARABOLE
modello parabola: |  | diametro:
modello parabola: |  | diametro:
modello parabola: |  | diametro:
modello parabola: |  | diametro:
modello parabola: |  | diametro:
CONTROLLI | OSSERVAZIONI |  | PROVVEDIMENTI
VERIFICA SITUAZIONE CORPO PARABOLA | nessuna |  | nessuna
VERIFICA SITUAZIONE RADOME | nessuna |  | nessuna
VERIFICA SITUAZIONE ILLUMINATORE E RELATIVO COLLEGAMENTO A MASSA | nessuna |  | nessuna
VERIFICA DEL TELAIO, CONTROTELAIO E PERNI DI FISSAGGIO | nessuna |  | nessuna
VERIFICA DELLE VITI DI REGOLAZIONE | nessuna |  | nessuna
VERIFICA DEI VITONI DI SOSTEGNO E DEI CONTROVENTI | nessuna |  | nessuna
VERIFICA VISIVA DI EVENTUALI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE | nessuna |  | nessuna

## BULLONERIA
SCHEDA TECNICA
|  |  | STRUTTURA AUTOPORTANTE |  |  | Rev.: | 1
[6 empty] | Pagina: | 6 di 11
BULLONERIA
tipo: |  |  | zincatura elettrolitica |  |  |  | assente
[5 empty] | antisvitamento: |  | pall-nuts
|  |  | zincatura a bagno |  |  |  | rond groover
SERRAGGIO PER CAMPIONATURA CON CHIAVE DINAMOMETRICA
| strumento utilizzato: |  | CHIAVE DINAMOMETRICA USAG 810N
|  | matricola n°: | U08104006 | scadenza taratura: |  | 2027-07-01
| condizioni della prova: |  | temperatura atmosferica |  | °C
|  |  | temperatura sup. metallo |  | °C
ELEMENTO MISURATO
montante
diagonale
traverso
N° CAMPIONI |  | DIAMETRO | CLASSE | COPPIA DI SERRAGGIO |  | RISULTATI PROVE
>20% |  | 80 | 6.8 | 100 |  | n° |  | >
[6 empty] | n° |  | <
>20% |  | 36 | 6.8 | 100 |  | n° |  | >
[6 empty] | n° |  | <
>20% |  | 24 | 6.8 | 100 |  | n° |  | >
[6 empty] | n° |  | <
[6 empty] | n° |  | >
[6 empty] | n° |  | <
osservazioni sulle prove eseguite:
CONTROLLI |  |  | OSSERVAZIONI |  | PROVVEDIMENTI
ESAME E CONTROLLO DELLA BULLONERIA |  |  | PRESENZA DI BULLONERIA OSSIDATA |  | PRESENZA DI BULLONERIA OSSIDATA
Visita di controllo ai sensi della norma CNR - UNI 10011 art. 11,3

## VERNICIATURA
SCHEDA TECNICA
|  |  |  | STRUTTURA AUTOPORTANTE |  |  | Rev.: | 1
[7 empty] | Pagina: | 7 di 11
ESAME DELLA PROTEZIONE ANTIOSSIDO E DELLA VERNICIATURA
protezione |  | assente |  | zincatura a caldo |  | zincatura a freddo
verniciatura |  | assente |  | parziale | totale | colore | BIANCO
|  | sov diurno: |  | assente
RILIEVI PER CAMPIONATURA CON SPESSIMETRO DELLA VERNICIATURA |  |  |  |  | RILIEVO OSSIDAZIONE SUPERFICIALE
strumento utilizzato:
matr. n°:
scadenza taratura:
condizioni della prova:
temperatura atmosferica |  |  |  | °C
temperatura sup. metallo |  |  |  | °C | pianerottoli
ELEMENTO MISURATO |  |  | VALORE RILEVATO
attacchi celle
attacchi parabole
Presenza di ossidazione sulla struttura: |  |  |  |  | scale di salita
| si |  | no
ubicazione tracce di ossidazione:
pianerottoli |  |  | struttura metallica |  | struttura metallica
attacchi celle |  |  | passerella portacavi
attacchi parabola |  |  | ancoraggi
entra in centrale |  |  |  |  | passerella portacavi
altro: |  |  |  |  | ancoraggi
CONTROLLI |  |  |  | OSSERVAZIONI |  | PROVVEDIMENTI
ESAME DELLA PROTEZIONE ANTIOSSIDO E DELLA VERNICIATURA |  |  |  | PRESENZA DI OSSIDAZIONI DELLA STRUTTURA METALLICA |  | PREVEDERE SPAZZOLATURA E RIPRISTINO MEDIANTE ZINCATURA A FREDDO

## TERRA
SCHEDA TECNICA
|  |  |  | STRUTTURA AUTOPORTANTE |  |  |  | Rev.: | 1
[8 empty] | Pagina | 8 di 11
IMPIANTO DI TERRA E PARAFULMINE
tipo di dispersore |  |  | puntazza
| corda |  | rame |  | nudo |  | sezione | in mmq | 50
corda g/v
bandella
| filo |  | acciaio |  | isolato
calate sulla struttura |  |  | si | no | n° | calate sull'edificio |  | si no n°
collegamento alla terra di centrale |  |  |  | si | no
collegamento alla gabbia di faraday |  |  |  | si | no
note:
IMPIANTO PARAFULMINE
presente |  | si | no |  |  | asta frankliana | si | no
note:
schema dell'impianto:
collegameneto tramite puntazza che scarica a terra fino alla puntazza
CONTROLLI |  |  |  | OSSERVAZIONI |  |  | PROVVEDIMENTI
VERIFICA DELLA MESSA A TERRA DELLA STRUTTURA |  |  |  | nessuna |  |  | nessuno
VERIFICA DELL'IMPIANTO PARAFULMINE |  |  |  | nessuna |  |  | nessuno

## SOV
SCHEDA TECNICA
|  |  |  | STRUTTURA AUTOPORTANTE |  |  |  |  | Rev.: | 1
[9 empty] | Pagina: | 9 di 11
SOV ED IMPIANTO ELETTRICO
| sov diurno |  | assente |  | solo terzo superiore |  |  |  | totale
| corretta alternanza settori della sequenza rosso-bianco-rosso | [7 empty] | si | no
| l'impianto sov notturno è presente: |  |  |  | si |  | no
numero segnalatori luminosi n°
| altezza massima sov notturno: | [5 empty] | in cima | intermedia ( h = |  |  | )
i segnalatori luminosi sono del tipo:
a doppia lampada (e/r)
a singola lampada
altro
|  | tutti funzionanti: |  |  | si | no
| i cavi di alimentazione o le guaine portacavi sono fissate alla struttura | [7 empty] | si | no
| le calate sono: |  | interne alla sagoma |  |  |  | lungo i montanti
attraverso un sistema che risulta allo stato odierno:
idoneo, ben saldo e integro;
danneggiato nelle seguenti parti:
quadro elettrico:
| alimentazione: |  | c/c | c/a |  | da rete | da batterie
| interruttore crepuscolare: |  |  |  | si |  | no
| alimentatore (UPS): |  |  |  | si |  | no
| scaricatori |  |  |  | si |  | no
| il quadro elettrico risulta: |  |  |  | integro nelle sue componenti, si apre e si chiude regolarmente e le guarnizioni di tenuta ed i pressacavi sono integri. Al suo interno non compaiono traccie d'acqua, di ossido e di quant'altro possa precluderne la funzionalità.
danneggiato nelle seguenti parti:

## fondazioni
SCHEDA TECNICA
|  | STRUTTURA AUTOPORTANTE |  | Rev.: | 1
|  |  |  | Pagina | 10 di 11
FONDAZIONI
TIPOLOGIA |  | ANCORAGGI | NOTE
Pianta struttura
CONTROLLI |  | OSSERVAZIONI | PROVVEDIMENTI
ESAME DEI PLINTI |  | Nessuna | Nessuno
CONTROLLO BULLONI DI ANCORAGGIO E TIRAFONDI |  | Nessuna | Nessuno
VERIFICA AREA STRUTTURA |  | Nessuna | Nessuno

## riferimenti normativi
SCHEDA TECNICA
|  |  | STRUTTURA AUTOPORTANTE |  |  | Rev.: | 1
[6 empty] | Pagina: | 11 di 11
RISPONDENZA NORMATIVA
| Corrispondenza della struttura ai disegni di riferimento forniti |  |  |  |  | si | no
Rispondenza normativa dei pianerottoli
| Numero totale dei parapetti installati |  |  | di altezza utile pari a mt.
Definibili parapetti normali (altezza utile di almeno un metro, buono stato di conservazione, resistenti, costituiti da almeno due correnti distanti tra loro non più di mm. 500 ed idonei per resistere all'impiego ed alle condizioni ambientali)
[6 empty] | si | no
| Verifica dell'efficienza dei sistemi di anti-salita installati sul sito |  |  |  |  | si | no
Ogni singolo parapetto è completo di fascia continua distante al massimo mm. 10 dal piano di calpestio ed alta min. mm 150
[6 empty] | si | no
Regolare funzionamento del dispositivo anticaduta (per scale safety o soll)
[6 empty] | si | no
Rispondenza normativa della bulloneria
| I bulloni utilizzati sulla struttura risultano idonei per le attuali normative |  |  |  |  | si | no
| Bulloneria considerata obsoleta o fuori norma |  |  |  | tipo | settore
Verifica del sistemi antiaccesso alla struttura ed esame dell'area circostante
Il sistema di antiaccesso alla struttura è installato regolarmente ed è efficiente al momento della prova
[6 empty] | si | no
La recintazione dell'area del sito è integra, i cancelli di accesso ed i relativi dispositivi di sicurezza risultano funzionanti e liberi nel movimento
[6 empty] | si | no
| L'area del sito risulta libera da materiali di scarto o obsoleti |  |  |  |  | si | no
| Presenza di cartellonistica di sicurezza completa e ben visibile |  |  |  |  | si | no
Scale di salita
Tipo (vedere fascicolo di verifica manufatti metallici - scala di accesso)
| la scala di salita risulta sicura e rispondente a norma |  |  |  |  | si | no
| note: | La Committenza, non ha fornito progetti esecutivi e/o di massima di riferimento
SOSTITUIRE BULLONERIA OSSIDATA; SPAZZOLARE PUNTI DI RUGGINE ESTESI SUI MONTANTI DI BASE DEL TRALICCIO; RIPRISTINARE GABBI PARAUMO; FISSARE I CARTER DI PROTEZIONE DELLA SALITA CAVI IN MODO ADEGUATO E NON CON DEI CONTRAPPESI CEMENTIZZI. Non si riportano differenze visive né di carico né di peggioramento della struttura rispetto ai sopralluoghi da noi effettuati nell'anno 2024.
| data di emissione |  | tecnico abilitato |  | Direttore Tecnico
| 2026-07-15 |  | Ing. Stefano Lenti |  | Ing. Stefano Lenti

## inquadramento
Documentazione fotografica
1_Inquadramento Generale
CODICE SITO: | 0 |  | NOME SITO: | 0
Indirizzo: | 0 |  | Comune: | 0
Data sopralluogo: | 2026-07-15 |  | Tipologia Documento: Allegato fotografico Sopralluogo

## vista 1
2_Vista generale del sito
CODICE SITO: | 0 |  | NOME SITO: | 0
Indirizzo: | 0 |  | Comune: | 0
Data sopralluogo: | 2026-07-15 |  | Tipologia Documento: Allegato fotografico Sopralluogo

## vista 2
3_Dettaglio antenne
CODICE SITO: | 0 | NOME SITO: | 0
Indirizzo: | 0 | Comune: | 0
Data sopralluogo: | 2026-07-15 | Tipologia Documento: Allegato fotografico Sopralluogo

## vista 3
3_Dettaglio fondazione
CODICE SITO: | 0 |  | NOME SITO: | 0
Indirizzo: | 0 |  | Comune: | 0
Data sopralluogo: | 2026-07-15 |  | Tipologia Documento: Allegato fotografico Sopralluogo

## vista 4
4_Gabbia parauomo
CODICE SITO: | 0 |  | NOME SITO: | 0
Indirizzo: | 0 |  | Comune: | 0
Data sopralluogo: | 2026-07-15 |  | Tipologia Documento: Allegato fotografico Sopralluogo

## vista 5
5_Carter da fissare in modo adeguato
CODICE SITO: | 0 |  | NOME SITO: | 0
Indirizzo: | 0 |  | Comune: | 0
Data sopralluogo: | 2026-07-15 |  | Tipologia Documento: Allegato fotografico Sopralluogo